## 設1面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [27 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１構造躯体等の劣化対策 | 劣化対策等級 |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用
| （構造躯体等） |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [5 empty] | （真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む。） | [12 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [15 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [15 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | 軸材・下地材 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [15 empty] | □
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □
[6 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [18 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 処理 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | ・浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [8 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 防水上有効な仕上げ | [8 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 平面図
[5 empty] | ・脱衣室 |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [7 empty] | □
[7 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 土壌処理方法： |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  |  | □ | 平面図
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上 | [18 empty] | □
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [8 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  | □ | 伏図等
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [7 empty] | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | （屋根断熱工法等を含む。） | [8 empty] | □ | 立面図
|  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 換気計算図
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
|  |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [18 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [18 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □
|  |  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ） |  |  | □
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[7 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [9 empty] | ）
２耐震性 | 耐震等級 |  | 検証方法 | 地震力及び風圧力に関する検証 | □ | 壁量計算 | [18 empty] | □ | 構造計算書
| （倒壊防止等） |  |  |  |  | 経過措置適用の有無 | [6 empty] | □ | 適用無 |  |  | □ | 適用有 | [5 empty] | ※等級3適合が必要 | □
[5 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率0.3以下
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
| □ | 等級３ |  | 基礎 | □ | 許容応力度計算 | [18 empty] | □ | 構造計算書
| □ | 等級２ |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算 | [18 empty] | □ | 構造計算書
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
|  |  | 限界耐力 | 安全限界変形の検討 | □ | 限界耐力計算による（くまもと型伝統構法を含む。） | [18 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 計算 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [18 empty] | □ | 構造伏図
| その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [18 empty] | □ | 構造計算書
[6 empty] | □ | 大臣認定書の活用 | [6 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [18 empty] | □

## 設2面（断熱性能等)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [20 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
４維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策 |  | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [11 empty] | □ | 平面図
| 等級 | [16 empty] | □
| （専用配管） |  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [11 empty] | □ | 配置図
| （ガス管を除く） |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 |  |  |  |  | □ | 条例等対象区域外 |  | □
|  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [11 empty] | □
|  |  | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | 排水管 | 清掃措置 | [13 empty] | □
|  |  | 配管 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | 点検口 | [14 empty] | □
６省エネルギー対策 | 断熱等性能 |  | 適用する | 適用する基準 | □ | 非住宅・住宅計算法 | [11 empty] | □ | 仕上表
| 等級 |  | 基準 |  |  | □ | 標準計算法 |  |  |  |  | □ | 簡易計算法 |  |  |  |  | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [11 empty] | □ | 立面図
| （ | ）地域 | 外皮・開口部の断熱性能等 | 非住宅・住宅 計算方法 | □ | 外皮平均熱貫流率 （UA値）の基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [11 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 躯体の断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和措置適用 |  | □ | 計算書
[8 empty] | □ | 熱抵抗値の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和措置適用
※緩和措置については、外気床(5％緩和）のみ
[5 empty] | 開口部の断熱性能等 |  |  | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[8 empty] | □ | 緩和措置有り
[9 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 ）
|  |  | 対策 | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ）
|  |  |  | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 地域区分がⅥ地域
[5 empty] | □ | 認定書等（品確法、長期優良）の活用
|  |  |  | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ） | [6 empty] | コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層
|  |  |  | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ） | [6 empty] | 床断熱材下側が露出又は湿気排出を妨げない
[5 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 透湿抵抗比の値が基準値以上となる
[5 empty] | □ | 認定書等（品確法、長期優良）の活用
|  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法、長期優良）の活用（住宅）
[5 empty] | □ | 認定書等（品確法、長期優良）の活用（住宅の部分） | [15 empty] | 結露の発生の防止に有効な措置

## 設3面（一次エネ）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | （第三面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６省エネルギー対策 | 一次エネルギー消費量 等級 | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅）
[5 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分）
|  | 適用する基準 | 適用基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準
|  | 一次 エネルギー 消費量 | 非住宅・住宅計算 方 法 | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [10 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | □ | その他の計算書による |  |  |  | □ | 仕様書
[5 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | □ | その他の計算書による |  |  |  | □ | 機器表
[5 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [10 empty] | □ | 系統図
[6 empty] | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | □ | その他の計算書による |  |  |  | □ | 面積表
|  |  |  | 居住室等の面積 | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □ | 外皮計算書
[5 empty] | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □
[5 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [5 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [5 empty] | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 設備機器等の仕様 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 誘導仕様 基 準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等 | [10 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 機器表
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等 | [10 empty] | □ | 系統図
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | □
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用

## 設4面(認定配慮事項等)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [25 empty] | （第四面）
認定事項等 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
その他認定基準 | 住宅の規模 | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  |  | □ | 面積表
[7 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [12 empty] | □ | 平面図 |  |  |  |  | 当該部分がRC造等である
[8 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  |  | □ | [5 empty] | Ⅰ地域以外、防湿層が0.082㎡sPa/ng以上
[8 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） | [9 empty] | Ⅰ地域以外,断熱層外側にALC同等以上の材料,防湿層が0.019㎡sPa/ng以上又は同等以上
| 維持保全 | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ | ） | 年以上 | [5 empty] | □ | 申請書 |  |  |  |  | 地域区分がⅥ地域
| の方法 |  |  | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [11 empty] | □ | 計画書 |  |  |  |  | 防湿層が透湿抵抗比の値が基準値以上となる
[21 empty] | □ | [5 empty] | 結露の発生の防止に有効な措置
| 資金計画 | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [12 empty] | □ | 申請書
[7 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [12 empty] | □
| 居住環境 | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | ・ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [12 empty] | □ | 別添
| への配慮 | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 団体が自主的に定める要綱等がある区域 | [12 empty] | □
[8 empty] | □ | 区域外
[8 empty] | □ | 区域内 |  |  | 該当する地区計画等の名称（ ）
[9 empty] | □ | 適合
[7 empty] | ・ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域
[8 empty] | □ | 区域外
| 自然災害 |  |  | 区域等への |  |  | ・ | 自然災害のリスクが特に高い地域 | [12 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  | 該当有無 |  |  |  | □ | 区域外 | [11 empty] | □
[7 empty] | ・ | 自然災害リスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、所管
行政庁が選定・公表したものの区域
[8 empty] | □ | 区域外
[7 empty] | ・ | 一定の自然災害のリスクはあるものの、建築制限はなく一律に
居住を避けるべきとまでとはいえない区域
[8 empty] | □ | 区域外
[8 empty] | □ | 区域内 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[9 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合
注意：自然災害のリスクが高い区域に関しては、熊本県がホームページで公表している「災害リスクに応じた長期優良住宅の認定の考え方」を参照してください。
―認定書等―
性能表示事項 |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [6 empty] | 認定書等添付状況
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明